附件1

**兴业银行长沙分行关于东塘支行营业办公家具采购**

**供应商征集公告**

为确保采购质量，控制采购工期，提高采购效益。本着公开、公正、公平的竞争原则，现公开对长沙东塘支行营业办公家具采购项目进行供应商征集，有关事宜公告如下：

1. **采购需求及资格要求**

1.1 采购需求：

1.1.1采购项目名称：兴业银行长沙东塘支行营业办公家具采购。

1.1.2项目地点：长沙市雨花区劳动西路407号枫丹雅苑1栋101。

1.1.3采购范围：营业办公家具。

1.1.4采购规模：

东塘支行面积：建筑面积800平方米，使用面积约770平方米。

东塘支行家具采购金额合计预计不超过53万元，具体以招标控制价为准。

1.2 技术要求

1.2.1 投标依据与基本要求：供应商根据采购方提供的家具设计方案、材质要求及清单进行投标报价，采取生产、配送、售后全包的服务形式。

1.2.2 工期：接采购方通知后25日历天内完成家具生产配送及安装。

1.2.3主辅材产品质量、有害物质释放量要求。

主辅材产品质量：供应商提供的省部级（以检验检测章为准）及以上质量检测中心出具的2023年1月1日以来供应商采购或生产的用于制作家具的主、辅材料抽检报告。材料范围包括但不限于：中密度纤维板、三聚氰胺板、刨花板、人造革（PU）皮面料、水性底漆和面漆。

有害物质释放量情况：供应商提供的省部级（以检验检测章为准）及以上检测中心出具的2023年1月1日以来供应商采购或生产的用于制作家具的原、辅材料的抽检报告。以上抽检报告需满足的标准包括但不限于：1.定型海绵：回弹率≥47，填料游离甲醛≤100mg/kg、未检出(检出限小于20mg/kg)；2水基型胶粘剂：总挥发性有机物≤50g/L，游离甲醛、苯、甲苯+二甲苯均未检出；3.中密度纤维板：总挥发性有机化合物(TVOC)≤100μg/m³、未检出(检出限小于10μg/m³)，甲醛含量人造板及其制品甲醛释放量分级ENF级：≤0.025mg/m³、未检出(检出限小于0.009mg/m³)；4.刨花板：甲醛释放量：≤0.025mg/m³，TVOC≤0.10mg/㎡h；5.三聚氰胺板：挥发性有机化合物(72h)苯≤10、未检出(检出限小于2μg/m³)甲苯≤20μg/m³μg/m³、未检出(检出限小于2合格μg/m³) ,甲醛释放量ENF级：≤0.025mg/m³；6水性油漆：VOC含量未检出（检出限小于2g/L），甲醛含量未检出（检出限小于5mg/kg）。

1.2.4付款方式：家具到现场安装调试、经空气质量检测合格，在采购方竣工结算审计后，供应商向采购方出具相应金额且符合国家法律法规的增值税专用发票后一次性付款。

1.3 技术服务方案；

包括但不限于交货期及供货计划、安装验收方案、售后服务方案及保修政策，绿色、节能、环保措施等内容，招标方案的需具备完整性、合理行、可操作性，满足采购方需求。

1.4 服务要求

质保期内承诺免费维护、维修，质保期为要求5年起，自行承诺。

1.5 供应商资质要求

1.5.1 企业成立1年以上，近三年财务稳健，可稳定提供服务。

1.5.2 包括但不限于近三年与六大国有银行及十二家全国性股份制银行的与本项目相似的成功案例，合同金额不低于60万元。

1.5.3 资质材料提供包括但不限于基础证照，2024年度增值税纳税总额证明材料，ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证、具有ISO45001职业健康安全管理体系认证、中国环境标志产品认证证书（即十环认证）证书、CQC中国环保认证证书及其他证明企业资质、环保、质量认证证书等。

投标时应将《营业执照》和相关的资质证书等资料原件交由采购方查验并交存复印件。

1.5.4 家具产品标准要求

必须符合国家标准和国内行业标准要求，以下标准与相关国家标准、地方标准、行业标准不一致的，要求执行标准从高。

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 一、强制性标准 | | |
| 1 | GB 18580-2017 | 室内装饰装修材料 人造板及其制品中甲醛释放限量 |
| 2 | GB 18581-2020 | 室内装饰装修材料 [木器涂料中有害物质限量](javascript:void(0)) |
| 3 | GB 18583-2008 | 室内装饰装修材料 胶粘剂中有害物质限量 |
| 4 | GB 18584-2001 | 室内装饰装修材料 木家具中有害物质限量 |
| 5 | GB 22792.2-2008 | 办公家具屏风 第2部分：安全要求 |
| 6 | GB 21550-2008 | 聚氯乙烯人造革有害物质限量 |
| 二、国家标准 | | |
| 7 | GB/T 39600-2021 | 人造板及其制品甲醛释放量分级 |
| 8 | GB/T 3324-2017 | 木家具通用技术条件 |
| 9 | GB/T 3325-2017 | 金属家具通用技术条件 |
| 10 | GB/T 13668-2015 | [钢制书柜、资料柜通用技术条件](javascript:void(0)) |
| 11 | GB/T 13667.1-2015 | [钢制书架 单、复柱书架](javascript:void(0)) |
| 12 | GB/T 3326-2016 | 家具 桌、椅、凳类 |
| 13 | GB/T 3327-2016 | 家具 柜类 |
| 14 | GB/T 22792-2009 | 家具 屏风 |
| 15 | GB/T 22792.1-2009 | 办公家具屏风 |
| 三、行业标准 | | |
| 16 | QB/T 2384-2020 | 木制写字桌 |
| 17 | QB/T 2530-2017 | 木制柜 |
| 18 | QB/T 2280-2016 | 办公椅 |
| 19 | QB/T 2454-2013 | 家具五金 抽屉导轨 |
| 20 | QB/T 2189-2013 | 家具五金 杯状暗铰链 |
| 21 | QB/T 1621-2015 | 家具锁 |
| 22 | QB/T 1951·1-2010 | 木家具 质量检验及质量评定 |
| 23 | QB/T 1951·2-2013 | 金属家具 质量检验及质量评定 |
| 24 | QB/T 2280-2016 | 办公椅 |
| 四、原辅材料标准 | | |
| 25 | GB/T 4897-2015 | 刨花板 |
| 26 | GB/T 11718-2021 | 中密度纤维板 |
| 27 | GB/T 9846-2015 | 普通胶合板 |
| 28 | GB/T 16799-2018 | [家具用皮革](javascript:void(0)) |
| 29 | GB 18401-2010 | 国家纺织产品基本安全技术规范 |

1. **报名要求**

2.1 依法成立，为存续、在营、开业、在册、登记成立等企业正常状态。

2.2在兴业银行开立对公账户，若中标本项目，则通过兴业银行对公账户结算该项目相关费用。

2.3 充分理解我行服务需求并能够根据需求提供相应的服务。

2.4 具有良好的商业信誉和财务状况。

2.5 依法缴纳税收和社会保障金。

2.6 未被“[信用](javascript:creditChatClick('%E4%BF%A1%E7%94%A8'))中国”网列入“重大税收违法案件当事人名单”、未被“中国执行信息公开网”列入“[失信](javascript:creditChatClick('%E5%A4%B1%E4%BF%A1'))被执行人名单”、未被“中国政府采购网”列入“政府采购严重违法失信行为信息记录名单”、未被“国家企业信用信息公示系统”列入网站“严重违法失信企业名单”、在参加本次采购活动前3年内未出现重大违法违规行为，近三年在我行无不良行为记录，不在兴业银行供应商禁用/退出期内。

2.7 经营范围经国家行政管理部门依法批准，同时获得从事行业有效执业证明、行政许可、专业资质等证照。

2.8 两年内目标服务领域未出现严重安全事件。

1. 征集时间

本次供应商征集自即日起至2025年6月20日23：59止。

四、报名方式

采购部门联系人：马先生，联系电话：13467329317，联系时间：工作日8:30—12:00，14:00—17：30(其他时间请勿打扰)。若有意向请将供应商资料于征集截止时间前提交至gaoyang97@cib.com.cn邮箱。

报名注意事项：

1.提交的供应商资料内容包括如下三项：

材料1：《兴业银行长沙东塘支行营业办公家具采购供应商征集反馈材料-公司名称（全称）》

材料2：兴业银行长沙东塘支行营业办公家具采购项目信息收集表

材料3：供应商准入信息导入模板

材料4：承诺函

以上四项材料填报模板详见附件，提交材料1-3无需加盖公司（单位）公章。材料4需加盖公司（单位）公章或者由法定代表人签字。

下载材料网址（兴业银行采购门户）:https://cg.cib.com.cn/cms/default/webfile/index.html

公告若有变更，请以兴业银行采购门户最新发布的公告为准。

2.提交资料所发送的邮件名称如下：《兴业银行长沙东塘支行家具采购项目》供应商征集反馈材料-公司名称（全称）。请仅发送一封邮件，拆分发送多封邮件视为无效应答。

3.提交供应商资料大小不超过10M。（提交的邮件附件总大小超过10M自动拦截视为无效应答，附件请勿通过第三方邮箱转存附件）

五、注意事项

1.能够完全满足我行采购需求、有合作意向、无不良行为记录的供应商均可报名。

2.本次市场调研不代表采购邀请或意向，仅为调研市场情况发起。经审查符合条件者，我行将会主动联系报名者；不符合条件者，将不会联系报名者，材料予以保密。

3.本次市场调研不收取供应商的任何费用。

4.供应商须对报名信息和资料的真实性负责。如提供虚假材料，将取消报名资格并列入我行供应商黑名单。

5.对于上述事项存在疑问的，请及时与我行联系。